| 开关盘厂 | 最终客户 | 台数 | 第 页 |
| --- | --- | --- | --- |
| 订单号 | 项目名称 | 日期 |  |

| VEJ 真 空 断 路 器 配浇注式极柱及操动机构 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 请点击方框并在列表中选择选项配置（包含：额定电流、额定开断电流、上下触头中心距） |  |  |  |
| 01 VEJ 40.5kV 手车式 P=300 P=440 |  |  |  |
| 02 执行标准 |  |  |  |
| 03 铭牌和试验报告语言 |  |  |  |
| 标 准 配 置 附 件1） |  |  |  |
| 04 | 分闸/合闸脱扣器 Y2/Y3 |  | 电压等级 |
| 05 | 储能电机 M0 |  | 电压等级 |
| 06 | 辅助开关 |  |  |
| 07 | 波纹管长度(航空插头端) |  | 长度 |
| 08 | 波纹管长度(航空插座端) |  | 长度 |
| 09 | 合闸闭锁电磁铁 Y1 |  | 电压等级 |
| 10 | 防跳继电器 |  |  |
| 11 | 接地方式 |  |  |
| 选 配 收 费 附 件 |  |  |  |
| 以下功能可在产品说明书中查阅相关内容（！！！请在所需功能项前的选配框内标记，未作标记视为不选配。） |  |  |  |
| 12 | 手车闭锁电磁铁 Y0 |  | 电压等级 |
| 13 | 低电压脱扣器 Y4 |  | 电压等级 |
| 14 | 过流脱扣器 Y7 |  |  |
| 15 | 辅助开关 |  |  |
| 16 | 关门联锁装置 |  |  |
| 17 | 二次航空插头防误插针 |  |  |
| 18 | 波纹管长度（航空插座端） |  | 长度 |
| 19 | 正面大面板 |  |  |
| 特殊要求： |  |  |  |
| 注： - 合分闸辅助触点标配5开6闭，可选配8开8闭或10开10闭，5开6闭及8开8闭采用58针航空插件，10开10闭采用64针航空插件。辅助触点和其他二次选项的配置关系及二次图纸请联系技术。 - 断路器接地方式，中间接地或左侧单边接地选其一。 - 断路器出厂标配防跳功能，如需取消防跳功能需在10项目选择出厂前解除。 - 航空插头二次组件位置为断路器操作面板左侧，长度有700/1200mm可选，具体位置可查考外形图尺寸图。 - 每台断路器配备三翅分合闸钥匙一把，每5台断路器配备储能手柄及手车驱动手柄各一把。 |  |  |  |